МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

города Магадана «ВОДОКАНАЛ»

ПРИКАЗ

г. Магадан

| 11 |  | июня | 2013г. |  | № | 168 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (в редакции от 30.12.2012) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", п.3 Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. N 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана", ст.6 гл.3 Положения о закупках товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия города Магадана «Водоканал»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в план закупок товаров, работ, услуг на 2013 год Муниципального унитарного предприятия города Магадана "Водоканал":

1. Поставка комплекта аэрационной системы «Полипор» ДН130мм для 4-х секционного  аэротенка с отводящим каналом: Аэратор пневматический «Полипор» ДН130мм, L=2000мм (проходной), в количестве 192 штук; Аэратор пневматический «Полипор» ДН130мм, L=1500мм (проходной), в количестве 64 штук; Заглушка полимерная ДН110мм, в количестве 64 штук; Элемент крепления ДН138мм (для аэратора), в количестве 320 штук; Штифт, в количестве 328 штук; Ключ цепной, в количестве 1 штук; Стояк сборный на резьбе ДН110мм, L=5250мм (в комплекте с фланцевым соединением), в количестве 36 штук; Тройник 110х110мм., в количестве 32 штук; Аэратор пневматический «Полипор» ДН80мм, L=1000мм (проходной), в количестве 52 штук; Аэратор пневматический «Полипор» ДН80мм, L=1000мм (с заглушкой), в количестве 2 штук; Аэратор пневматический «Полипор» ДН80мм, L=500мм (с заглушкой), в количестве 6 штук; Элемент крепления ДН86мм (для аэратора), в количестве 68 штук; Цепной ключ, в количестве 1 штук; Тройник 110х63мм., в количестве 4 штук; Штифт, в количестве 76 штук;

Поставка комплекта полимерного оборудования для отстойников и илоуплотнителей: Водослив распределительного лотка первичного отстойника в комплекте: - водосливная кромка, лист ПНД толщ. 5мм. L=1840мм., шириной 250, - 381шт.; пластина губчатая II группа, толщ. 4 мм, ширина 140мм, L=678м; винипласт листовой ВН толщ. 5 мм, ширина 170мм, L=678м; анкер для изоляционных материалов IZ 8x70, Арт. №378160 "HILTI"- 4842шт; шуруп 2.2х20 А2 (нерж.) DIN 7981-378шт. ; Водосливная кромка в комплекте: - Лист ПНД толщ. 5мм L=1840мм 126шт; пластина губчатая II группа, толщ. 4 мм, ширина 140мм, L=230м; винипласт листовой ВН толщ. 5 мм, ширина 170мм, L=230м; анкер для изоляционных материалов IZ 8x70, Арт. №378160 "HILTI"- 1614шт; шуруп 2.2х20 А2 (нерж.) DIN 7981-126шт.; Водосливная кромка железобетонного лотка в комплекте: - полимерная водосливная кромка тип 8, L=2000 мм Н=250мм, -13шт.; материал уплотнительный 5х100х2000 мм -13шт.; шпилька М8х180 - 39шт.; шайба М8 -78шт.; гайка М8 - 78шт.; Водосливная кромка металлического лотка в комплекте: - полимерная водосливная кромка тип 8, L=2000 мм Н=250мм, -11шт.; материал уплотнительный 5х100х2000 мм -11шт.; шпилька М8х180 - 33шт.; шайба М8 -66шт.; гайка М8 - 66шт.; Отбойник в комплекте: - кронштейн (уголок 40/40/4)-297шт., лист ПНД толщ. 5мм  L=321м, шириной 600мм; дюбель полиэтиленовый YLT 6х30 "SORMAT"-963шт; шуруп SPAX KK 4х40 (нержав.)-963шт; Анкер клиновый-10/90 А4 арт№022125011188 шт.;

На сумму: 4404000,00 рублей (включая НДС 18% и проведение шеф-монтажных работ);

2. Выполнение  услуги, связанной с получением и перевозкой  груза в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении из г. Истра Московской области в порт Магадан и автомобильным транспортом из порта Магадан до склада Заказчика.

На сумму: 2 900 000, 00 (с учетом НДС 18%);

3. Поставка: Илоскрёб ИПР-40MCN/2.

На сумму: 14260560,00 (с учетом НДС 18%);

4. Поставка грузоподъемного и технологического оборудования: Таль электрическая канатная ТЭ 320-5111-П0 ГОСТ 22584-96 – 1шт; Кран электрический подвесной 3,2-7,8-6-6-380-УЗ ГОСТ 7890-93 – 1шт; Кран электрический подвесной 3,2-4,2-3-6-380-УЗ ГОСТ 7890-93 – 1шт; Кран-балка электрическая подвесная Г/П 2Т, пролет 6м, длина консолей 1,2м N=2,4кВт – 1шт; Таль электрическая канатная передвижная Г/П 2Т, пролет 6м – 1шт; Кран мостовой электрический подвесной однопролетный, грузоподъемностью 2 т, 2-10,2-9-12-380-УЗ, ГОСТ7890-93 – 1шт; Решетка РС-1000.5 Q=1700 м3/ч ,с электродвигателем N=1,5кВт, n=1000 об/мин., в комплекте с блоком управления и автоматикой – 4шт; Транспортер  ТЛ-690Н – 1шт; Транспортер, ТЛ-690 – 1шт; Сгуститель СГК 2000 – 1шт; Автоматизированная станция СПФ2 – 1шт; Станция разбавления раствора флокулянта – 1шт; Флокулянт – 1000кг.

На сумму: 24841000,00 (с учетом НДС 18%);

5. Поставка Спецодежды.

На сумму: 390 443,60 (с учетом НДС 18%);

6. Поставка Канализационно насосных станций:

1) Канализационно насосная станция, выполненная из армированного стеклопластика. Диаметр корпуса 1500мм., высота полная 5500мм. С насосным оборудованием Amarex NS 50-172/012ULG-160 -2шт.; 
2) Канализационно насосная станция, выполненная из армированного стеклопластика. Диаметр корпуса 1500мм., высота полная 4000мм. С насосным оборудованием KRTF 40-250/52UG-S – 2шт.;
3) Канализационно насосная станция, выполненная из армированного стеклопластика. Диаметр корпуса 2000мм., высота полная 5300мм. С насосным оборудованием KRTK 80-251/222UG-S – 2шт.;

На сумму: 6 542 889,00 (с учетом НДС 18%);

7. Поставка Воздушных однокамерных клапанов:

Воздушный однокамерный клапан AWTek DN100 Pn 16 для сточных вод. Корпус клапана – чугун GGG50, седло – нержавеющая сталь, поплавок и внутренние детали – высокопрочный полипропилен, выпускной ниппель – нержавеющая сталь 316, уплотнение NBR. Масса 40 кг. Производитель – Италия – 4шт.

На сумму: 128 960,00 (с учетом НДС 18%);

8. Поставка шибера:

Шибер (параллельная заслонка) VAG ZETA DN800 PN10 Корпус из GG-25, нож из нерж. стали 1.4301, уплотнение NBR. Управление эл. привод AUMA Norm SA 14.2 380/50 – 1шт.

На сумму: 1 606 850,00 (с учетом НДС 18%);

9. Поставка Соль «Экстра» морская:

Соль «Экстра» морская (Кипр), №3, ГОСТ Р 51574-2000, затареная в мешки 1/25кг, количество 25т.

На сумму: 261 250,00 (с учетом НДС 18%);

10. Поставка Соль пищевая – 25т;

На сумму: 261 250,00 (с учетом НДС 18%);

Утвердить изменённый план закупок товаров, работ, услуг на 2013 год Муниципального унитарного предприятия города Магадана "Водоканал"

| Директор |  | Попов А.А. |
| --- | --- | --- |

| Заместитель директора: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер: |  |  |
| Начальник ЮО: |  |  |
| Начальник ПЭО: |  |  |
| Начальник ОЗиМТС: |  |  |