Приложение №1

к договору № _________

г. Магадан 								          « _____ » _________ 2013г.

Ведомость объемов работ

на выполнение работ по монтажу оборудования на объекте

«Очистные сооружения биологической очистки сточных вод в городе Магадане»

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу с НДС, руб | Стоимость с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АЭРОТЕНКИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж насоса погружного Amarex KRT K200-401/266 UG-S | шт | 2 | 20 598,08 | 41 196,17 |  |
| 2 | Монтаж затвора поверхностного 500×700 VAG ERI-CA | шт | 8 | 15 239,25 | 121 913,97 |  |
| 3 | Монтаж шандора 1000×1000 VAG ERI-S | шт | 1 | 11 302,44 | 11 302,44 |  |
| 4 | Монтаж затвора шиберного ø 300 VAG ZETA | шт | 4 | 8 870,25 | 35 481,01 |  |
| 5 | Монтаж затвора шиберного ø 400 VAG ZETA | шт | 2 | 11 925,48 | 23 850,96 |  |
| 6 | Монтаж клапана обратного ø 400 | шт | 2 | 13 918,99 | 27 837,98 |  |
|  | ИТОГО монтажные работы |  |  |  | 261 582,52 |  |
|  | ВТОРИЧНЫЕ ОТСТОЙНИКИ |  |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж затвора поверхностного 2200×1000 VAG ERI-ЕС | шт | 4 | 63 496,86 | 253 987,43 |  |
| 8 | Монтаж затвора поверхностного 600×1100 VAG ERI-LT | шт | 4 | 38 098,11 | 152 392,46 |  |
| 9 | Монтаж шандора 1000×1000 VAG ERI-S | шт | 1 | 63 496,86 | 63 496,86 |  |
| 10 | Монтаж задвижки фланцевой ø 300 VAG EKO plus | шт | 8 | 8 867,12 | 70 936,97 |  |
|  | ИТОГО монтажные работы |  |  |  | 540 813,71 |  |
|  | ВОЗДУХОДУВНАЯ И ИЛОВАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 11 | Монтаж насоса SEWATEC K 350-500G 3ENH 315 M 08 | шт | 2 | 35 679,36 | 71 358,73 |  |
| 12 | Насос SEWABLOK K 150-315G H 180M 04 | шт | 2 | 16 975,36 | 33 950,71 |  |
| 13 | Монтаж затвора шиберного ø 600, с эл.приводом VAG ZETA | шт | 3 | 24 827,92 | 74 483,76 |  |
| 14 | Монтаж затвора шиберного ø 500, с эл.приводом VAG ZETA | шт | 2 | 19 701,40 | 39 402,79 |  |
| 15 | Монтаж затвора шиберного ø 500 VAG ZETA | шт | 4 | 16 008,04 | 64 032,14 |  |
| 16 | Монтаж затвора шиберного ø 200, с эл.приводом VAG ZETA | шт | 1 | 7 451,13 | 7 451,13 |  |
| 17 | Монтаж затвора шиберного ø 300 VAG ZETA | шт | 2 | 8 867,12 | 17 734,24 |  |
| 18 | Монтаж затвора шиберногоø 250 VAG ZETA | шт | 2 | 7 103,45 | 14 206,90 |  |
| 19 | Монтаж задвижки фланцевой ø 250 VAG ZETA | шт | 3 | 7 103,45 | 21 310,35 |  |
| 20 | Монтаж клапана обратного ø 500 | шт | 2 | 18 978,46 | 37 956,93 |  |
| 21 | Монтаж клапана обратногоø 250 | шт | 2 | 8 296,74 | 16 593,47 |  |
|  | ИТОГО монтажные работы |  |  |  | 398 481,17 |  |
|  | СТАНЦИЯ УФО |  |  |  |  |  |
| 22 | Монтаж затвора фланцевого поворотно-дискового ø 800 VAG EKN | шт | 8 | 33 839,17 | 270 713,35 |  |
| 23 | Монтаж затвора фланцевого поворотно-дисковогоø 1000 VAG EKN | шт | 3 | 40 171,90 | 120 515,71 |  |
|  | ИТОГО монтажные работы |  |  |  | 391 229,06 |  |
|  | ЗДАНИЕ РЕШЕТОК |  |  |  |  |  |
| 24 | Монтаж затвора шиберного ø 800, с эл.приводом VAG ZETA | шт | 2 | 30 111,13 | 67 678,34 |  |
| 25 | Монтаж задвижки фланцевой ø 600 с эл.приводом VAG EKO plus | шт | 4 | 29 652,81 | 118 611,23 |  |
| 26 | Монтаж затвора шиберного ø 800, с эл.двигателем VAG ZETA | шт | 1 | 47 278,30 | 47 278,30 |  |
| 27 | Монтаж задвижки фланцевой ø 500 с эл.приводом | шт | 4 | 23 535,13 | 94 140,54 |  |
| 28 | Монтаж насоса ГНОМ 10-10 | шт | 1 | 13 071,53 | 13 071,53 |  |
| 29 | Монтаж насоса Seepex BN52-6L/A1-C1-C6-F0-GA | шт | 2 | 13 717,36 | 27 434,73 |  |
| 30 | Монтаж задвижки фланцевой ø 125 с эл.приводом | шт | 2 | 6 862,30 | 13 724,60 |  |
| 31 | Монтаж задвижки фланцевой ø 150 с эл.приводом | шт | 2 | 6 862,30 | 13 724,60 |  |
|  | ИТОГО монтажные работы |  |  |  | 395 663,87 |  |
|  | ИЛОУПЛОТНИТЕЛИ |  |  |  |  |  |
| 32 | Монтаж затвора поверхностного 200×400 VAG ERI-ЕС | шт | 4 | 634,97 | 2 539,87 |  |
| 33 | Монтаж затвора шиберного ø 100, с эл.приводом VAG ZETA | шт | 2 | 4 262,98 | 8 525,96 |  |
|  | ИТОГО монтажные работы |  |  |  | 11 065,84 |  |
|  | ЦЕХ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКА |  |  |  |  |  |
| 34 | Монтаж затвора дискового ø 200 с эл.приводом | шт | 1 | 8 756,40 | 8 756,40 |  |
| 35 | Монтаж затвора дискового ø 100 с эл.приводом | шт | 1 | 4 914,94 | 4 914,94 |  |
| 36 | Монтаж задвижки фланцевой ø 50 с эл.приводом | шт | 1 | 1 591,31 | 1 591,31 |  |
|  | ИТОГО монтажные работы |  |  |  | 15 262,65 |  |
|  | АВАРИЙНЫЕ ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  |  |
| 37 | Монтаж затвора поверхностного 200×200 VAG ERI-ЕС | шт | 8 | 15 239,25 | 121 913,97 |  |
|  | ИТОГО монтажные работы |  |  |  | 121 913,97 |  |
|  | ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ (1 И 2 ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА) |  |  |  |  |  |
| 38 | Монтаж затвора шиберногоø 150, с эл.приводом VAG ZETA | шт | 1 | 5 050,73 | 5 050,73 |  |
| 39 | Монтаж затвора шиберного ø 1000, с эл.приводом VAG ZETA | шт | 1 | 40 171,90 | 40 171,90 |  |
| 40 | Монтаж затвора шиберного ø 600 VAG ZETA | шт | 3 | 17 991,19 | 53 973,56 |  |
| 41 | Монтаж затвора шиберного ø 300 VAG ZETA | шт | 1 | 7 613,45 | 7 613,45 |  |
| 42 | Монтаж задвижки фланцевой ø 300 VAG ZETA | шт | 10 | 10 481,89 | 104 818,86 |  |
|  | ИТОГО монтажные работы |  |  |  | 211 628,50 |  |
|  | ИТОГО монтажные работы по всем разделам |  |  |  | 2 347 641,28 |  |

2.Стоимость работ по монтажу согласно Спецификации составляет 2 347 641,28 (Два миллиона триста сорок семь тысяч шестьсот сорок один) рубль, 28коп, в том числе НДС 18%.

3.Срок выполнения работ согласно пункта 4.1 настоящего договора.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| МУП г.Магадана «Водоканал» |  |  |
| 685000, г.Магадан, ул.Портовая д.4 «А»; |  |  |
| р/с №40702810902700140313 в |  |  |
| Магаданский филиал банка |  |  |
| «Возраждение» г.Магадан; |  |  |
| БИК 044442716; |  |  |
| кор.счёт: 30101810000000000716; |  |  |
| ИНН: 4909036682; ОКОНХ: 90213; |  |  |
| ОКПО: 03284966; |  |  |
| Директор Попов А.А. |  |  |
| 2013г. |  | 2013г. |